## Wykaz urządzeń 2024
Załącznik 1 do PPU
Wykaz urządzeń i ich lokalizacji, terminy, częstotliwość świadczonych usług
| URZĄD SKARBOWY W BRZEGU | Adres:
49-305 BRZEG ul. Składowa 2
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | Przewidywane terminy przeglądów (m-ce i rok) | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYG24LFL | klimatyzator ścienny | ok.3 m n.p.t. | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYG24LFCA | klimatyzator ścienny | serwerownia
2 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH 12USCC | klimatyzator ścienny | ok.6m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH 12USCCW | klimatyzator ścienny | C-33
3 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH9UFCC | klimatyzator ścienny | ok.6m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH9USCCW | klimatyzator ścienny | C-34
4 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYG09LEC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYG09LECA | klimatyzator ścienny | C-25
5 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYR09LGC | klimatyzator ścienny | ok.3m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYA09LGC | klimatyzator ścienny | B-4
6 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYR09LGC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYA09LGC | klimatyzator ścienny | B-10
7 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYR09LGC | klimatyzator ścienny | ok.3m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYA09LGC | klimatyzator ścienny | B-1
8 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH9UFCC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH9USCCW | klimatyzator ścienny | A-23
9 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH12USCC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH12USCCW | klimatyzator ścienny | A-25
10 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH9UFCC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH9USCCW | klimatyzator ścienny | A-24
11 | FUJITSU GENERALI typ Multi Split | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AO54UJBMR |  | przy budynku, poziom 0 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AO54UJBMR |  | przy budynku, poziom 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-15
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-16
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-17
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-18
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-13
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-14
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-12
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-20
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS14UFDR | klimatyzator ścienny | C-26
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS18UFAJR | klimatyzator ścienny | C-27
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS12UFADR | klimatyzator ścienny | C-28
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS7UFADR | klimatyzator ścienny | C-29
|  | jednostka wewnętrzna | AS7UFADR | klimatyzator ścienny | C-30
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS7UFADR | klimatyzator ścienny | C-31
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS7UFADR | klimatyzator ścienny | C-32
12 | TYWENT | centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna | ZWC-5R ZAM |  | pomieszczenie techniczne bud. C | VI 2024 r. | 1
13 | AIR FORCE | klimatyzator przenośny | WAP 267EB | klimatyzator powietrzny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | A22 | VI 2024 r. | 1
14 | AIR FORCE | klimatyzator przenośny | WAP 267EB | klimatyzator powietrzny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | A28 | VI 2024 r. | 1
15 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A37 | VI 2024 r. | 1
16 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A33 | VI 2024 r. | 1
17 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A34 | VI 2024 r. | 1
18 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A35 | VI 2024 r. | 1
19 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A36 | VI 2024 r. | 1
20 | Airwell | klimatyzator typu split | AWSI-HKD 0009-N11 | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A38 | VI 2024 r. | 1
21 | Airwell | klimatyzator typu split | AWSI-HKD 0009-N11 | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A39 | VI 2024 r. | 1
22 | ROTENSO JATO | Klimatyzator podstropowy | J70V | jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | sala obsługi | VI 2024 r. | 1
23 | ROTENSO JATO | Klimatyzator podstropowy | J70V | jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | sala obsługi | VI 2024 r. | 1
24 | ROTENSO | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A15 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
25 | ROTENSO | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A16 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
26 | ROTENSO | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A26 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
27 | ROTENSO | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A27 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
28 | ROTENSO | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A28 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
| URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH | Adres:
48-100 GŁUBCZYCE ul. Fabryczna 2
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | DAIKIN INVERTER | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTKS71FV1B/E005246 | klimatyzator ścienny | pok. 219 | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | FTKS71FV1B/E004732 | klimatyzator ścienny | serwerownia
2 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH -09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 227 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH -09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 227
3 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH- 09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 221 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH- 09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 221
4 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AP | klimatyzator ścienny | pok. 222 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AP | klimatyzator ścienny | pok. 222
5 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 218 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 218
6 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 119 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 119
7 | SINCLAR SPLIT | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASHC-07X2+12CS | klimatyzator ścienny | pok. 116 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASHC-07X2+12CS | klimatyzator ścienny | pok. 116
8 | SINCLAR SPLIT | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASHC-07X2+12CS | klimatyzator ścienny | pok. 117 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASHC-07X2+12CS | klimatyzator ścienny | pok. 117
9 | SINCLAR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASFU-18A | klimatyzator ścienny | sala obsługi | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASFU-18A | klimatyzator ścienny | sala obsługi
10 | SINCLAR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASFU-18A | klimatyzator ścienny | sala obsługi | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASFU-18A | klimatyzator ścienny | sala obsługi
11 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09ACPT | klimatyzator ścienny | pok. 217 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09ACPT | klimatyzator ścienny | pok. 217
12 | MITSUBISHI | jednostka wewnętrzna | NSZ- HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok.215 | VI 2024 r. | 1
|  | jednostka zewnętrzna | NSZ- HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok.215
13 | SINCLAR | jednostka wewnętrzna | FTXV50/RXV50 | klimatyzator ścienny | pok. 223 | VI 2024 r. | 1
|  | jednostka zewnętrzna | FTXV50/RXV50 | klimatyzator ścienny | pok. 223
14 | DAIKIN | jednostka wewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 224 | VI 2024 r. | 1
|  | jednostka zewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 224
15 | DAIKIN | Jednostka wewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 225 | VI 2024 r. | 1
|  | Jednostka zewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 225
16 | DAIKIN | Jednostka wewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 226 | VI 2024 r. | 1
|  | Jednostka zewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 226
17 | KAISAI | jednostka wewn. z jednostką zewn. | KFU-12HRF-N | klimatyzator ścienny | pok.113 | VI 2024 r. | 1
18 | SINCLAIR | jednostka wewn. z jednostką zewn. | ASH-09 AIR3 | klimatyzator ścienny | pok.123 | VI 2024 r. | 1
19 | SINCLAIR | jednostka wewn. z jednostką zewn. | ASH-09 AIR3 | klimatyzator ścienny | pok.213 | VI 2024 r. | 1
20 | MULTI SPLIT | agregat zewnętrzny nr 4R55220004503 | MV-E36B12 | klimatyzator ścienny |  | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
21 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520001596 | klimatyzator ścienny | pok. 211 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
22 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520000047 | klimatyzator ścienny | pok. 212 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
23 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520001723 | klimatyzator ścienny | pok. 110 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
24 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520001725 | klimatyzator ścienny | pok. 228 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
25 | MULTI SPLIT | agregat zewnętrzny nr 4R55220004565 | MV-E36B12 | klimatyzator ścienny |  | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
26 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520000086 | klimatyzator ścienny | pok. 214 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
27 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520000076 | klimatyzator ścienny | pok. 220 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
28 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520001736 | klimatyzator ścienny | pok. 120 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
29 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520000036 | klimatyzator ścienny | pok. 118 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
| URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE KOŹLU | Adres:
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. P. Skargi 19
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | VBW CLIMA GDYNIA | aparat grzewczo- wentylacyjny z przepustnicą powietrza filtrem i nagrzewnicą wodną | TGW 11- N1 | wentylacja nawiewna z przepustnicą, filtrem i nagrzewnicą wodną, układ wyposażony w kanałowy czujnik temperatury | sala obsługi podatnika | VI 2024 r. | 1
2 | LHG KANALFLAKT AB SZWECJA | układ kanałów wywiewnych zakończonych wentylatorem dachowym | TFER 315 | kanały wywiewne zakończone wentylatorem dachowym TFER315M | wentylator zamontowany na dachu, na trzonie wentylacyjnym | VI 2024 r. | 1
3 | DAIKIN | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RZASG125M7Y1B | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2 | przegląd gwarancyjny
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FHA125A | klimatyzator ścienny | serwerownia
4 | DAIKIN | klimatyzator kasetonowy | RY 45DA7V1 |  | sala obsługi podatnika, jedn. zewnętrzna zlokalizowana na wysokości 2,8 m n.p.t. | VI 2024 r. | 1
5 | AIRFORCE CLIMATE CONTROL | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 101 (I piętro) | VI 2024 r. | 1
6 | AIRFORCE CLIMATE CONTROL | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | MG-I (magazyn z przeznaczeniem do likwidacji) | VI 2024 r. | 1
7 | AIRFORCE CLIMATE CONTROL | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 301 (III piętro) | VI 2024 r. | 1
8 | AIRFORCE CLIMATE CONTROL | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok.302 (III piętro) | VI 2024 r. | 1
9 | AIRFORCE CLIMATE CONTROL | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 301 (III piętro) | VI 2024 r. | 1
10 | AIRFORCE CLIMATE CONTROL | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 315 (III piętro) | VI 2024 r. | 1
11 | AIRFORCE CLIMATE CONTROL | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 317 (III piętro) | VI 2024 r. | 1
12 | AIRFORCE CLIMATE CONTROL | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | Klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 401 (IV piętro) | VI 2024 r. | 1
13 | OLEFINI | kurtyna powietrzna | KEH -36 |  | nad wejściem głównym do US | VI 2024 r. | 1
14 | DAIKIN INVERTER | DAINKIN SPLIT ŚCIENNE komplet FTX25JV/RX25JV | brak danych | klimatyzator - 1 szt., czynnik chłodniczy R410A | pok. 409 nad drzwiami | VI 2024 r. | 1
15 | DAIKIN INVERTER | Daikin Split ścienne komplet FTX25JV/RX25JV | brak danych | klimatyzator - 1 szt., czynnik chłodniczy R410A | pok. 413 nad drzwiami | VI 2024 r. | 1
16 | DAIKIN INVERTER | Daikin Split ścienne komplet FTX25JV/RX25JV | brak danych | klimatyzator - 1 szt., czynnik chłodniczy R410A | pok. 415 nad drzwiami | VI 2024 r. | 1
17 | DAIKIN INVERTER | Daikin Split ścienne komplet FTX25JV/RX25JV | brak danych | klimatyzator - 1 szt., czynnik chłodniczy R410A | pok. 416 nad drzwiami | VI 2024 r. | 1
18 | DAIKIN INVERTER | DAINKIN SPLIT ŚCIENNE komplet FTXN35MB/RXN35MB | brak danych | klimatyzator - 1 szt. , czynnik chłodniczy R410A | pok. 412 nad drzwiami | VI 2024 r. | 1
19 | ROTENSO | KASI 3,5 kW | brak danych | klimatyzator ścienny, jednostka zew. na dachu | pok. 211 nad drzwiami | VI 2024 r. | 1
20 | ROTENSO | KASI 3,5 kW | brak danych | klimatyzator, jednostka zew. na dachu | pok. 309 nad drzwiami | VI 2024 r. | 1
21 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 218 | VI 2024 r. | 1
22 | REMKO | klimatyzator przenosny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 217 | VI 2024 r. | 1
23 | MITSUBISHI ELECTRIC | klimatyzator jednostka wew. z jednostką zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok. 204 -Sekretariat | VI 2024 r. | 1
24 | MITSUBISHI ELECTRIC | klimatyzator jednostka wew. z jednostką zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok. 203 -Gabinet Naczelnika | VI 2024 r. | 1
25 | MITSUBISHI ELECTRIC | klimatyzator jednostka wew. z jednostką zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok. 205 -Gabinet Zastępcy Naczelnika | VI 2024 r. | 1
26 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T70V | sufit | sala obsługi | VI 2024 r. | 1
27 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T70V | sufit | sala obługi | VI 2024 r. | 1
28 | ROTENSO | Klimatyzator kasetonowy - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T70V | sufit | sala obługi | VI 2024 r. | 1
29 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 108 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
30 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 112 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
31 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 113 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
32 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 114 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
33 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 115 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
34 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 206 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
35 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 209 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
36 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 213 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
37 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 214 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
38 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 215 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
39 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 216 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
40 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 306 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
41 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 307 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
42 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 308 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
43 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 311 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
44 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 312 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
45 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 313 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
46 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 314 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
47 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | 3E003089TR (wew.) 2C023936TR (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 104 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
48 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T014140 (wew.) T003073 (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 305 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
49 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T013651 (wew.) T003074 (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 315 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
50 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T014139 (wew.) T002836 (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 19 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
51 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T014146 (wew.) T003325 (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 17 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
52 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 403 | VI 2024 r. | 1
53 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 404 | VI 2024 r. | 1
54 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 405 | VI 2024 r. | 1
55 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 408 | VI 2024 r. | 1
56 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 411 | VI 2024 r. | 1
57 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 414 | VI 2024 r. | 1
58 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 417 | VI 2024 r. | 1
| URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU | Adres:
46-200 KLUCZBORK ul. Sienkiewicza 22 A
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | FUJITSU | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASY 24RGB-W | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ADY 24RMAL | klimatyzator ścienny | ok. 3,5m n.p.t.
2 | AIR WELL | klimatyzator jednostka zewnętrzna | NS 1400 | klimatyzacja sufitowa | dach nad salą obsługi klienta, swobodny dostęp | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator sufitowy | COLORADO K24CEF | klimatyzacja sufitowa | sala obsługi
|  | klimatyzator sufitowy | COLORADO K24F | klimatyzacja sufitowa | sala obsługi
3 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 309 | VI 2024 r. | 1
4 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT252 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 310 | VI 2024 r. | 1
5 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT253 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 321 | VI 2024 r. | 1
6 | ROTENSO | klimatyzator przenośny | ZICO | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 316 | VI 2024 r. | 1
7 | ROTENSO | klimatyzator przenośny | ZICO | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 314 | VI 2024 r. | 1
8 | ROTENSO | klimatyzator przenośny | ZICO | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 318 | VI 2024 r. | 1
9 | ROTENSO | klimatyzator przenośny | ZICO | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 210 | VI 2024 r. | 1
10 | ROTENSO | klimatyzator przenośny | ZICO | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | brak danych | VI 2024 r. | 1
| URZĄD SKARBOWY W NYSIE | Adres:
48-300 NYSA ul. B. Krzywoustego 23
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | DAIKIN | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RZASG100M7Y1B | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2 | przegląd gwarancyjny
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | DAIKIN FAA100A |  | serwerownia
2 | VBW CLIMA GDAŃSK | instalacja wentylacji mechanicznej | VBW SKN4-P-2800-S-1 | instalacja nawiewno-wywiewna z zasilaniem nagrzewnicy wentylacyjnej z sieci CO, nawiew realizowany jest poprzez aparat kanałowy z przepustnicą, wywiew wymuszony poprzez wentylator odbywa się kanałami | sala obsługi, sala narad, składnica akt | VI 2024 r. | 1
3 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MXZ-2A52YA | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC25VA | klimatyzator ścienny | pok. 414
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC25VA | klimatyzator ścienny | pok. 415
4 | TOSHIBA | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RAS-18N3KVP-E/ | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-18N3KVP-E | klimatyzator ścienny | pok. 413
5 | MITSHUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC25VA | klimatyzator ścienny | pok. 411 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC25VA | klimatyzator ścienny | pok. 412
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MXZ-3A54VA | jednostka zewnętrzna | dach płaski
6 | TOSHIBA | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RAS-3M26GAV-E1 | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 405
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 416
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 417
7 | TOSHIBA | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RAS-6434XAV | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 314
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 315
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 316
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 317
8 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AOY25AZCL | klimatyzator ścienny | sala narad 406
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AOY25AZCL | klimatyzator ścienny | sala narad 406
9 | LG | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  | klimatyzator ścienny | ściana zewnętrzna budynku 1,5 m nad powierzchnią ziemi | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | LT-E2460CL | klimatyzator ścienny | sala obsługi parter
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | LT-E2460CL | klimatyzator ścienny | sala obsługi parter
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | LT-E2460CL | klimatyzator ścienny | sala obsługi parter
10 | SUPERCOOL | klimatyzator przenośny | FSC14SC | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
11 | SUPERCOOL | klimatyzator przenośny | FSC14SC | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
12 | SUPERCOOL | klimatyzator przenośny | FSC14SC | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
13 | SUPERCOOL | klimatyzator przenośny | FSC14 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
14 | SUPERCOOL | klimatyzator przenośny | FSC14 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
15 | SUPERCOOL | klimatyzator przenośny | FSC14 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
16 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
17 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
18 | ZIBRO | klimatyzator przenośny | P122 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
19 | ZIBRO | klimatyzator przenośny | P122 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. nr 11 | VI 2024 r. | 1
20 | ZIBRO | klimatyzator przenośny | P125 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. nr 11 | VI 2024 r. | 1
21 | ZIBRO | klimatyzator przenośny | P125 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. nr 11 | VI 2024 r. | 1
22 | DAIKIN | jednostka wewnętrzna z zewnętrzną | FTXC35A/RXC35A | klimatyzator nascienny | pok. 115 | VI 2024 r. | 1
23 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T50V |  | brak danych | VI 2024 r. | 1
24 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T50V |  | brak danych | VI 2024 r. | 1
25 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna |  |  | brak danych | VI 2024 r. | 1
26 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny |  | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 311 | VI 2024 r. | 1
27 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny |  | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 309 | VI 2024 r. | 1
28 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny |  | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
29 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny |  | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
30 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
31 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
32 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
33 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
34 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
35 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
36 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
37 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
38 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
39 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
40 | DAIKIN | klimatyzat ścienny | FTXC35A/RXC35A |  | pok. 115 | VI 2024 r. | 1
| URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE | Adres:
46-300 OLESNO ul. Pieloka 21
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTKS60E | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ok. 4 m n. p. t.
2 | LG Electronics | klimatyzator jednostka wewnętrzna | S12AW | klimatyzator ścienny | pok. 108 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ok. 4m n.p.t.
3 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXK25S/RXK25S | klimatyzator ścienny | pok. 210 B | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ok. 7m n.p.t.
4 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 101 | VI 2024 r. | 1
5 | MITSUBISHI | jednostka wewn. i zewn. | Electrinic Inverter | klimatyzator ścienny | pok. 203 | VI 2024 r. | 1
6 | MITSUBISHI | jednostka wewn. i zewn. | MSZ-25HJ | klimatyzator ścienny | pok. 109 | VI 2024 r. | 1
7 | MITSUBISHI | jednostka wewn. i zewn. | Electrinic Inverter | klimatyzator ścienny | pok. 209 B | VI 2024 r. | 1
8 | MITSUBISHI | jednostka wewn. i zewn. | 797832H06, 2C007887TR | klimatyzator ścienny | sekretariat 108 B | VI 2024 r. | 1
9 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 201 | VI 2024 r. | 1
10 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 202 | VI 2024 r. | 1
11 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 204 | VI 2024 r. | 1
12 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 205 | VI 2024 r. | 1
13 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 206 | VI 2024 r. | 1
14 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 207 | VI 2024 r. | 1
15 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 208 | VI 2024 r. | 1
16 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 209 | VI 2024 r. | 1
17 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 210 A | VI 2024 r. | 1
18 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 211 | VI 2024 r. | 1
19 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 212 | VI 2024 r. | 1
20 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-24BITW | klimatyzator ścienny | sala obsługi - poczekalnia | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
21 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-24BIK | klimatyzator ścienny | sala obsługi | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
22 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | pok. 1 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
23 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | pok. 2 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
24 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | pok. 3 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
25 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | pok. 101A | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
26 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 101B | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
27 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 102 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
28 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 103 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
29 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 104 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
30 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 105 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
31 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 106 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
32 | MITSUBISHI | jednostka wewn. i zewn. | 797832H06 wew., 2C007887TR zew. | klimatyzator ścienny | sekretariat | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
| PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU | Adres:
45-331 OPOLE ul. Rejtana 3B
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GA71VA | klimatyzator ścienny | pok. 2.35 (informatycy) serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GE50VA |  | ok. 7m n.p.t.
2 | DAIKIN | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RZASG100M7Y1B | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2 | przegląd gwarancyjny
| DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FAA100A |  | serwerownia
3 | DOSPEL - Erato | wentylacja mechaniczna | 2/N-21A/1-1/P | centrala nawiewna naziemna podwieszana obsługująca salę obsługi wyposażona w filtr kieszeniowy FK-EU4/EC2,nagrzewnicę wodną NW2/ECP2, chłodnicę freonową CF4/EC2, wentylator RH40C/M-90/4P/1,1. | piwnica 01.19 | VI 2024 r. | 1
4 | Dospel-Deimes | wentylacja mechaniczna | 2/N-21A/1-1/P | centrala nawiewna podwieszana obsługująca salę narad wyposażona w filtr kieszeniowyFK-EU4/EC2,nagrzewnicę wodną NW2/ECP2, chłodnicę freonową CF4/EC2, wentylator RH40C/M-90/4P/1,1. | piwnica 01.15 | VI 2024 r. | 1
5 | Rosenberg | wentylatory dachowe | DA-160 | producent Uniwersal sp. z o.o. | dach | VI 2024 r. | 1
6 | Systemair | wentylatory kanałowe |  |  |  | VI 2024 r. | 1
7 | M.A.S. | agregat chłodniczy APS 016-30-S | SO909010-1 | czynnik chłodniczy R/407C | na zewnątrz budynku | VI 2024 r. | 1
8 | M.A.S. | agregat chłodniczy APS 016-30-S | SO909010-2 | czynnik chłodniczy R/407C | na zewnątrz budynku | VI 2024 r. | 1
9 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GB50VA | klimatyzator ścienny | pok. 3.10 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC50VA |  | ok. 7m n.p.t.
10 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny | pok. 3.9 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC35VA |  | ok. 7m n.p.t.
11 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GB50VA | klimatyzator ścienny | pok. 3.6 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GA 71VA |  | ok. 7m n.p.t.
12 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GB50VA | klimatyzator ścienny | pok. 3.7 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GE50VA |  | ok. 7m n.p.t.
13 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny | pok. 3.11 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC35VA |  | ok. 7m n.p.t.
14 | THERMAZONE | kurtyna powietrzna | AD 215 W | nad wejściem głównym są dwie kurtyny powietrzne, które mają jedno sterowanie | nad wejściem głownym do US | VI 2024 r. | 1
15 | DEFENDER | kurtyna powietrzna | brak danych |  | nad wejściem bocznym do budynku US | VI 2024 r. | 1
16 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 4.33 | VI 2024 r. | 1
17 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 4.18 | VI 2024 r. | 1
18 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 4.19 | VI 2024 r. | 1
19 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 4.35 | VI 2024 r. | 1
20 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 2.32 | VI 2024 r. | 1
21 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 2.16 | VI 2024 r. | 1
22 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 4.10 | VI 2024 r. | 1
23 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 4.21 | VI 2024 r. | 1
24 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 4.39 | VI 2024 r. | 1
25 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny |  | VI 2024 r. | 1
26 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny |  | VI 2024 r. | 1
27 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny |  | VI 2024 r. | 1
28 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny |  | VI 2024 r. | 1
29 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny |  | VI 2024 r. | 1
30 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny |  | VI 2024 r. | 1
31 | FRAL SUPER COOL FSC | klimatyzator przenośny | Super COOL FSC 14 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 4.20 | VI 2024 r. | 1
32 | FRAL SUPER COOL FSC | klimatyzator przenośny | Super COOL FSC 14 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 4.12 | VI 2024 r. | 1
| OPOLSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W OPOLU | Adres:
45-358 OPOLE ul. Cementowa 6
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna |  | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH 24AK |  | ok.3m n.p.t.
2 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FT35GV1B | klimatyzator ścienny | sala obsługi | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | R35DB7V11 |  | ok.1m n.p.t.
3 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FT35GV1B | klimatyzator ścienny | sala obsługi | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | R35DB7V12 |  | ok.1m n.p.t.
4 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FT35GV1B | klimatyzator ścienny | sala obsługi | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | R35DB7V13 |  | ok.1m n.p.t.
5 | FONKO | klimatyzator jednostka wewnętrzna | Fo-E124LG | klimatyzator ścienny | pok. 16 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | Fo-E129LG |  | ok.3m n.p.t.
6 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok. 17 - Sekretariat | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  | ok.5m n.p.t.
7 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok. 18 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  | ok.5m n.p.t.
8 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok. 15 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  | ok.5m n.p.t.
9 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok. 14 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  | ok.5m n.p.t.
10 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok. 13 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  | dach budynku
11 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok. 25 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  | dach budynku
12 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok. 26 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  | dach budynku
13 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok. 38 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  | dach budynku
14 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok. 40 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  | dach budynku
15 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARXB25 | klimatyzator ścienny | pok. 9 | VI 2024 r. | 1
16 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARXB25 | klimatyzator ścienny | pok. 19 | VI 2024 r. | 1
17 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARXB25 | klimatyzator ścienny | pok. 22 | VI 2024 r. | 1
18 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARXB25 | klimatyzator ścienny | pok.31 | VI 2024 r. | 1
19 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARXB25 | klimatyzator ścienny | pok. 33 | VI 2024 r. | 1
20 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARX25 | klimatyzator ścienny | pok.29 | VI 2024 r. | 1
21 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARX25 | klimatyzator ścienny | pok.34 | VI 2024 r. | 1
22 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok.27 | VI 2024 r. | 1
23 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok.28 | VI 2024 r. | 1
24 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | pok.30 | VI 2024 r. | 1
25 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny | brak danych | VI 2024 r. | 1
26 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny | pok. 32 | VI 2024 r. | 1
27 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny | pok. 37 | VI 2024 r. | 1
28 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny | pok. 8 | VI 2024 r. | 1
29 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny | pok. 8 | VI 2024 r. | 1
| URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU | Adres:
48-200 PRUDNIK ul. Kopernika 1A
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | INWERTER Daikin 5 kW | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTX50GV | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RX50GV |  | ściana boczna budynku na wysokości ok. 6 m
2 | LHG KANALFLAKT AB SZWECJA | kanały wentylacyjne | 315-4 | wywiew powietrza odbywa się przez kanały wywiewne zakończone wentylatorem dachowym CATA typ B 15 | sala obsługi | VI 2024 r. | 1
3 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | INWERTER PO9RL 2.5/3.2 KW | klimatyzator ścienny | pok. 107 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ściana boczna budynku
4 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | INWERTER PO9RL 2.5/3.2 KW | klimatyzator ścienny | pok.108 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ściana boczna budynku
5 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | INWERTER PO9RL 2.5/3.2 KW | klimatyzator ścienny | 109 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ściana boczna budynku
6 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | BASIC E12EM.NSH | klimatyzator ścienny | pok.306 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | BASIC E12EM.UA3 ZEW. |  | poddasze
7 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | BASIC 2,5 KW | klimatyzator ścienny | pok. 305 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | poddasze
8 | KAISAI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 310 | VI 2024 r. | 1
poddasze
9 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | BASIC 2,5 KW | klimatyzator ścienny | pok. 304 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | poddasze
10 | CHIGO | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | CP-35H3A-J17A | klimatyzator przenośny | pok.201 | VI 2024 r. | 1
11 | CHIGO | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | CP-35H3A-J17A | klimatyzator przenośny | pok.105 | VI 2024 r. | 1
12 | BLYSS | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP-357EC-35R | klimatyzator przenośny | pok. 206 | VI 2024 r. | 1
13 | REMKO | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | MKT 251 | klimatyzator przenośny | pok.109 | VI 2024 r. | 1
14 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASF-30BI/ASGE-30BI | klimatyzator ścienny | sala obsługi 1 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
15 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASF-30BI/ASGE-30BI | klimatyzator ścienny | sala obsługi 2 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
16 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12 BIK | klimatyzator ścienny | pok. 302 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | poddasze
17 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12 BIK | klimatyzator ścienny | pok. 201 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | sala narad
18 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12 BIK | klimatyzator ścienny | pok. 111 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | sekretariat
19 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | 3E003186TR wew. 20020149TR zew. | klimatyzator ścienny | pok. 311 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
klimatyzator jednostka zewnętrzna
20 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | 3E003085TR wew. 20023685TR zew. | klimatyzator ścienny | pok. 301 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
klimatyzator jednostka zewnętrzna
21 | BLAUPUNKT | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | BAC-PO-1012-C06D | klimatyzator przenośny | piwnica | VI 2024 r. | 1
22 | BLAUPUNKT | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | BAC-PO-1012-C06D | klimatyzator przenośny | piwnica | VI 2024 r. | 1
23 | BLAUPUNKT | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | BAC-PO-1012-C06D | klimatyzator przenośny | piwnica | VI 2024 r. | 1
24 | BLAUPUNKT | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | BAC-PO-1012-C06D | klimatyzator przenośny | piwnica | VI 2024 r. | 1
25 | BLAUPUNKT | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | BAC-PO-1012-C06D | klimatyzator przenośny | piwnica | VI 2024 r. | 1
26 | BLAUPUNKT | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | BAC-PO-1012-C06D | klimatyzator przenośny | piwnica | VI 2024 r. | 1
27 | BLAUPUNKT | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | BAC-PO-1012-C06D | klimatyzator przenośny | piwnica | VI 2024 r. | 1
| URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH | Adres:
47-100 STRZELCE OPOLSKIE ul. Opolska 13
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | TOSHIBA | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAV-SM806KRT-E |  | urządzenie klimatyzacyjne w pomieszczeniu serwerowni | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RAV-SM803AT-E
2 | VBW CLIMA ENGINEERING | centrala wentylacyjna podwieszana | C.W.P. SPS R-L-2900/100-SWD2/SWH-1-3-0 | w skład centrali wchodzą: nagrzewnica wodna, wentylatory dwubiegowe, filtr kasetowy EU-3 | sala konferencyjna | VI 2024 r. | 1
3 | VBW CLIMA ENGINEERING | wentylacja mechaniczna | SPS 2-L-3500/100-SM/SWD-1/SWV2/SWH-1-3-0 | centrala składa się z następujących elementów: przepustnice kanałowe, nagrzewnica wodna, chłodnica freonowa, wentylatory dwubiegowe, filtr kasetowy EU-3, agregaf chłodniczy | sala obsługi podatnika | VI 2024 r. | 1
4 | OLEFINI | kurtyna powietrzna | KEH -44P |  | wejście do urzędu | VI 2024 r. | 1
5 | SPLIT INVERTER | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09 AIE wew. 4H71750001430 | dach budynku | pok. 401 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09 AIE zew. 4G35450002477
6 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09 AIE wew. 4H71760003422 |  | pok. 406 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09 AIE zew. 4G35460030480 | dach budynku
7 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09 AIE wew. 4H71760002287 |  | pokój 408 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09 AIE zew. 4G35460030420 | dach budynku
8 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09 AIE wew. 4H71760002457 |  | pok. 412 | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09 AIE zew. 4G35460030411 | dach budynku
9 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 106 | VI 2024 r. | 1
10 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 208 | VI 2024 r. | 1
11 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 307 | VI 2024 r. | 1
12 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 404 | VI 2024 r. | 1
13 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 205 | VI 2024 r. | 1
14 | BLUAPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 409 | VI 2024 r. | 1
15 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 410 | VI 2024 r. | 1
16 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 305 | VI 2024 r. | 1
17 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 308 | VI 2024 r. | 1
18 | ROTENSO Z29V ZICO | klimatyzator przenośny | Z29V ZICO | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 411 | VI 2024 r. | 1
19 | FRAL SUPER COOL FSC 14 | klimatyzator przenośny | FSC 14 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 302 | VI 2024 r. | 1
20 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 311 | VI 2024 r. | 1
21 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 312 | VI 2024 r. | 1
22 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12BIK wew. 4S14620007388 | klimatyator ścienny | pok. 103 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | SIH-12BIK zew. 4V17830009783 | dach budynku |  | VI 2024 r.
23 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12BIK wew.4S14620007389 | klimatyator ścienny | pok. 104 | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | SIH-12BIK zew.4V17830009369 | dach budynku |  | VI 2024 r.
| URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH | Adres:
47-300 KRAPKOWICE ul. Opolska 96 A
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | DAIKIN – inwerter proffesional | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTKS71FV1B | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RKS 71FV1B |  | 2,5 m n.p. 1 swobodny dostęp
2 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | LT – B2861CL | klimatyzator ścienny | sala obsługi podatnka | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | 2,5 m n.p. 1 swobodny dostęp
3 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | LT – B2861CL | klimatyzator ścienny | SOP | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | 2,5 m n.p. 1 swobodny dostęp
4 | OLEFINI | kurtyna powietrzna | brak danych |  | przed drzwiami wejściowymi | VI 2024 r. | 1
5 | DAIKIN | klimatyzator jednostka zewnętrzna | Siesta | klimatyzator ścienny | pok. 16 | VI 2024 r. | 1
klimatyzator jednostka wewnętrzna
6 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 7 | VI 2024 r. | 1
7 | SINCLAR | jednostka wew. i zewn. | ASH-18bIV | klimatyzator ścienny | pok. 12 | VI 2024 r. | 1
8 | SINCLAR | jednostka wew. i zewn. | ASH-09BIV | klimatyzator scienny | pok. 13 | VI 2024 r. | 1
9 | ROTENSO | jednostka wew. i zewn. | K35Vi/K35Vo | klimatyzator ścienny | pok.10 | VI 2024 r. | 1
10 | ROTENSO | jednostka wew. i zewn. | K35Vi/K35Vo | klimatyzator ścienny | pok. 11 | VI 2024 r. | 1
11 | ROTENSO | jednostka wew. i zewn. | K35Vi/K35Vo | klimatyzator ścienny | pok. 14 | VI 2024 r. | 1
12 | ROTENSO | jednostka wew. i zewn. | K35Vi/K35Vo | klimatyzator ścienny | pok. 15 | VI 2024 r. | 1
13 | SINCLAR | jednostka wew. i zewn. | ASH-09BIV | klimatyzator ścienny | pok. 20 | VI 2024 r. | 1
14 | SINCLAIR | klimatyzator przenośny | Super Cool FSC 14 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 17 | VI 2024 r. | 1
15 | AERMEC | centrala wentylacyjna | P-400C | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
16 | AERMEC | centrala wentylacyjna | PRO-600EC | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
17 | AERMEC | centrala wentylacyjna | P-400EC | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
18 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
19 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
20 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
21 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
22 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | pompy ciepła centrali wentylacyjnej | korytarz, parter i piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
23 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | pompy ciepła centrali wentylacyjnej | korytarz, parter i piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
24 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | pompy ciepła centrali wentylacyjnej | korytarz, parter i piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
25 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | pompy ciepła centrali wentylacyjnej | korytarz, parter i piętro | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
26 | DAIKIN | jednostka wew. i zewn. | DAIKIN 5,0 KW | klimatyzator ścienny | sekretariat | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
| OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU | Adres:
45-331 OPOLE ul. Rejtana 3A
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny |  | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC35VA |  | ok.7m n.p.t.
2 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny |  | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC35VA |  | ok.7m n.p.t.
3 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny |  | VI 2024 r. | 1
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GA35VA |  | ok.7m n.p.t.
4 | ALASKA | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | MAC 9010 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | brak danych | VI 2024 r. | 1
5 | ALASKA | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | MAC 9011 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | brak danych | VI 2024 r. | 1
6 | MONOBLOCK AIR FORCE | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | brak danych | VI 2024 r. | 1
7 | MONOBLOCK AIR FORCE | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | brak danych | VI 2024 r. | 1
8 | MONOBLOCK AIR FORCE | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | WAP 267EB | klimatyzator ścien klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza ny | brak danych | VI 2024 r. | 1
9 | COLDMASTER | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | AC 9E | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | brak danych | VI 2024 r. | 1
10 | COLDMASTER | przenośne urządzenie klimatyzacyjne | AC 9E | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | brak danych | VI 2024 r. | 1
11 | THERMAZONE | kurtyna powietrzna | AD 200A/E/W |  | wejście do urzędu | VI 2024 r. | 1
12 | DAIKIN | klimatyzator jednostka zewnętrzna | FTXS25K/RXS25K | klimatyzator ścienny seria K001083 | pok. 125 | VI 2024 r. | 1
13 | MITSUBISHI ELEKTRIC | klimatyzator jednostka wew. i zew. | MUZ-HJ 25 VA | klimatyzator naścienny | brak danych | VI 2024 r. | 1
14 | MITSUBISHI ELEKTRIC | klimatyzator jednostka wew. i zew. | MUZ-HJ 25 VA | klimatyzator naścienny | brak danych | VI 2024 r. | 1
15 | MITSUBISHI ELEKTRIC | klimatyzator jednostka wew. i zew. | MUZ-HJ 25 VA | klimatyzator naścienny | brak danych | VI 2024 r. | 1
16 | REMKO | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | brak danych | VI 2024 r. | 1
17 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | BAC-PO-1111-E06S | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok.315 | VI 2024 r. | 1
18 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | BAC-PO-1111-E06S | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok.306 | VI 2024 r. | 1
19 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | BAC-PO-1111-E06S | klimatyzator przenośny z wyprowadzaniem ciepłego powietrza | pok. 302 | VI 2024 r. | 1
20 | AIRWELL | klimatyzator jednostka wew. i zew. | HKD024/YKD024 | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
21 | AIRWELL | jednostka wewnętrzna | HDM12/YHDM12 | klimatyzator ścienny | sekretariat | VI 2024 r. | 1
| OPOLSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W OPOLU | Adres:
ul. Drzymały 22 45-342 Opole
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | SINCLAIR HIGH POWER | agregat zewnętrzny | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | parter | VI 2024 r. | 1
2 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 112 | VI 2024 r. | 1
3 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 113 | VI 2024 r. | 1
4 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 114 | VI 2024 r. | 1
5 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 115 | VI 2024 r. | 1
6 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 116 | VI 2024 r. | 1
7 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 117 | VI 2024 r. | 1
8 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 118 | VI 2024 r. | 1
9 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | I piętro | VI 2024 r. | 1
10 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 203 | VI 2024 r. | 1
11 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 204 | VI 2024 r. | 1
12 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 205 | VI 2024 r. | 1
13 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 206 | VI 2024 r. | 1
14 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 208 | VI 2024 r. | 1
15 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | II piętro | VI 2024 r. | 1
16 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 303 | VI 2024 r. | 1
17 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 304 | VI 2024 r. | 1
18 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 305 | VI 2024 r. | 1
19 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 306 | VI 2024 r. | 1
20 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 308 | VI 2024 r. | 1
21 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 309 | VI 2024 r. | 1
22 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 310 | VI 2024 r. | 1
23 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E48AI | agregat zewnętrzny | III piętro | VI 2024 r. | 1
24 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | III piętro, pok. 403 | VI 2024 r. | 1
25 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | III piętro, pok. 404 | VI 2024 r. | 1
26 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | III piętro pok. 406 | VI 2024 r. | 1
27 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | III piętro, pok. 407 | VI 2024 r. | 1
28 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | III piętro, pok. 408 | VI 2024 r. | 1
29 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | III piętro, pok. 409 | VI 2024 r. | 1
30 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E48AI | agregat zewnętrzny | parter | VI 2024 r. | 1
31 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 110 | VI 2024 r. | 1
32 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 111 | VI 2024 r. | 1
33 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 201 | VI 2024 r. | 1
34 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 202 | VI 2024 r. | 1
35 | SINCLAIR MULTI INVERTER | jednostka zewnętrzna | MS-E36AIN | agregat zewnętrzny | II piętro | VI 2024 r. | 1
36 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 301 | VI 2024 r. | 1
37 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 302 | VI 2024 r. | 1
38 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | III piętro, pok. 401 | VI 2024 r. | 1
39 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | III piętro, pok. 402 | VI 2024 r. | 1
40 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | I piętro | VI 2024 r. | 1
41 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 232 | VI 2024 r. | 1
42 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 231 | VI 2024 r. | 1
43 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 230 | VI 2024 r. | 1
44 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 229 | VI 2024 r. | 1
45 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 228 | VI 2024 r. | 1
46 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 226 | VI 2024 r. | 1
47 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. 227 | VI 2024 r. | 1
48 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | I piętro, pok. CB1 | VI 2024 r. | 1
49 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | II piętro | VI 2024 r. | 1
50 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 330 | VI 2024 r. | 1
51 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 329 | VI 2024 r. | 1
52 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 328 | VI 2024 r. | 1
53 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 327 | VI 2024 r. | 1
54 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 326 | VI 2024 r. | 1
55 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 324 | VI 2024 r. | 1
56 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. 325 | VI 2024 r. | 1
57 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | II piętro, pok. CB2 | VI 2024 r. | 1
58 | SINCLAIR | jednostka zewnętrzna | MS-E14AIn | agregat zewnętrzny | parter | VI 2024 r. | 1
59 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 108 | VI 2024 r. | 1
60 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | parter, pok. 109 | VI 2024 r. | 1
61 | Fujistu Super Wave | jednostka wewnętrzna | AMY12UAS-W | klimatyzator okienny | alertownia | VI 2024 r. | 1
62 | SINCLAR INVERTER | jednostka wewnętrzna | ASH-18BIF2 | klimatyzator | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
63 | SINCLAR INVERTER | jednostka wewnętrzna | ASH-24BIF2 | klimatyzator | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2 | przegląd gwarancyjny
64 | Kaisai inwerter | jednostka wewnetrzna | KFU-24HRF | klimatyzator | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
65 | Mitsubishi Electric | klimatyzator naścienny | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | II piętro pok. 317 | VI 2024 r. | 1
66 | Mitsubishi Electric | klimatyzator naścienny | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | II piętro pok. 322 | VI 2024 r. | 1
67 | Mitsubishi Electric | klimatyzator naścienny | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | II piętro pok. 323 | VI 2024 r. | 1
68 | SINCLAIR | jednostka zewnętrzna | MS-E14AIN | agregat zewnętrzny | II piętro | VI 2024 r. | 1
69 | SINCLAIR | jednostka zewnętrzna | MS-E14AIN | agregat zewnętrzny | II piętro | VI 2024 r. | 1
70 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | 3E00030TR | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2 | przegląd gwarancyjny
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | 79A769H09 | klimatyzator ścienny | serwerownia |  |  | przegląd gwarancyjny
71 | MITSUBISHI | klimatyzator wewnętrzny | MUZ-HR35VF-E1-CE |  | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2 | przegląd gwarancyjny
72 |  | klimatyzator zewnętrzny | MULTISYSTEM mv-E36BI |  |  | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
73 | SINCLAIR | klimatyzator wewnętrzny | 4S1461000558, SIH-09BIK | klimatyzator ścienny |  | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
74 | SINCLAIR | klimatyzator wewnętrzny | 4S14510003007,SIH-09BIK | klimatyzator ścienny |  | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
75 | SINCLAIR | klimatyzator wewnętrzny | 4S14510003031, SIH-09BIK | klimatyzator ścienny |  | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
76 | SINCLAIR | klimatyzator wewnętrzny | 4S14510003017, SIH-09BIK | klimatyzator ścienny |  | VI 2024 r. | 1 | przegląd gwarancyjny
77 | MITSUBISCHI | klimatyzator zewnętrzny |  |  | II piętro | VI 2024 r. | 1
78 | MITSUBISCHI | klimatyzator zewnętrzny |  |  | II piętro | VI 2024 r. | 1
79 | MITSUBISCHI | klimatyzator zewnętrzny |  |  | II piętro | VI 2024 r. | 1
| ODDZIAŁ CELNY NYSA | Adres
ul. Otmuchowska 50, 48-300 NYSA
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | MITSUBISHI (stara serwerownia) | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GE71VA | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GE71VA | jednostka zewnętrzna do serwerowni | ściana zewnętrzna budynku około 3,5m nad powierzchnią ziemi.
2 | MITSUBISHI (nowa serwerownia) | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-AP71VG | jednostka zewnętrzna do serwerowni |  | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2 | przegląd gwarancyjny
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-AP71VGK | klimatyzator ścienny | serwerownia
3 | RAVANSON | klimatyzator przenośny | seria 0425250 | klimatyzator przenośny | dyspozytornia pokój 1 | VI 2024 r. | 1
| CENTRUM MANDATOWE NYSA | Adres
ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny | pok. 404 | VI 2024 r. | 1
2 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny | pok. 303 | VI 2024 r. | 1
3 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny | pok. 308 | VI 2024 r. | 1
4 | REMKO MKT 251 | klimatyzator przenośny | MKT 251 | klimatyzator przenośny | pok. 202 | VI 2024 r. | 1
5 | VIVAX | jednostka wewnetrzna z jednostką zewnętrzną | brak danych | brak danych | pok. 101 - gabinet Naczelnika | VI 2024 r. | 1
6 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 406 | VI 2024 r. | 1
7 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 310 | VI 2024 r. | 1
8 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 408 | VI 2024 r. | 1
9 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 405 | VI 2024 r. | 1
10 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 404B | VI 2024 r. | 1
11 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 203 | VI 2024 r. | 1
12 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 216 | VI 2024 r. | 1
13 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 409 | VI 2024 r. | 1
14 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 418 | VI 2024 r. | 1
15 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 10 | VI 2024 r. | 1
16 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 10 | VI 2024 r. | 1
17 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 10 | VI 2024 r. | 1
18 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 10 | VI 2024 r. | 1
19 | BLAUPUNKT | klimatyzator przenośny | brak danych | BAC-PO-1012-C06D | pok. 114A
20 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | RAV | klimatyzator ścienny | pok. 7 przyziemie | VI 2024 r. | 1
21 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | RAV | klimatyzator ścienny | pok. 7 przyziemie | VI 2024 r. | 1
22 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | RAV | klimatyzator ścienny | pok. 8 przyziemie | VI 2024 r. | 1
23 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | RAV | klimatyzator ścienny | pok. 8 przyziemie | VI 2024 r. | 1
24 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | MIRAI | klimatyzator ścienny | pok. 113 | VI 2024 r. | 1
25 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | MIRAI | klimatyzator ścienny | pok. 113 | VI 2024 r. | 1
26 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 102 | VI 2024 r. | 1
27 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 114 | VI 2024 r. | 1
28 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 115 | VI 2024 r. | 1
29 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 116 | VI 2024 r. | 1
30 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 117 | VI 2024 r. | 1
31 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 201 | VI 2024 r. | 1
32 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 201A | VI 2024 r. | 1
33 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 215 | VI 2024 r. | 1
34 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 216 | VI 2024 r. | 1
35 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217A | VI 2024 r. | 1
36 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 2017B | VI 2024 r. | 1
37 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 2017B | VI 2024 r. | 1
38 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217C | VI 2024 r. | 1
39 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217D | VI 2024 r. | 1
40 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217D | VI 2024 r. | 1
41 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 301 | VI 2024 r. | 1
42 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 301 | VI 2024 r. | 1
43 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 312 | VI 2024 r. | 1
44 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 313 | VI 2024 r. | 1
45 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314A | VI 2024 r. | 1
46 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314B | VI 2024 r. | 1
47 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314B | VI 2024 r. | 1
48 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314C | VI 2024 r. | 1
49 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314D | VI 2024 r. | 1
50 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314D | VI 2024 r. | 1
51 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 401 | VI 2024 r. | 1
52 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 402 | VI 2024 r. | 1
53 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 414 | VI 2024 r. | 1
54 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 415 | VI 2024 r. | 1
55 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 416 | VI 2024 r. | 1
56 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 416 | VI 2024 r. | 1
57 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 417 | VI 2024 r. | 1
58 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 417 | VI 2024 r. | 1
59 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok.418 | VI 2024 r. | 1
60 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | jednostka zewnetrzna | brak danych | jednostka zewnętrzna | dach garażu | VI 2024 r. | 1
61 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | jednostka zewnetrzna | brak danych | jednostka zewnętrzna | dach garażu | VI 2024 r. | 1
62 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | urządzenie sterujące systemem | brak danych | urządzenie sterujące systemem | pok. 102 | VI 2024 r. | 1
63 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny | SIH/SOH-24BITW | klimatyzator ścienny | pok. 304 serwerownia | VI 2024 r. , VI 2024 r. | 2 | pzegląd gwarancyjny
| URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE | Adres
uL. M. Skłodowskiej-Curie 12, 46-100 NAMYSŁÓW
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI
1 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 1.19 | VI 2024 r. | 1
2 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 1.20 | VI 2024 r. | 1
3 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 1.03 | VI 2024 r. | 1
4 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 1.02 | VI 2024 r. | 1
5 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 0.13 | VI 2024 r. | 1
6 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 1.06 | VI 2024 r. | 1
7 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 0.14 | VI 2024 r. | 1
8 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 2.03 | VI 2024 r. | 1
9 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 2.04 | VI 2024 r. | 1
10 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 2.02 | VI 2024 r. | 1
11 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 1.08 | VI 2024 r. | 1
12 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 0.04 | VI 2024 r. | 1
13 | Midea | klimatyzator wewętrzny (na suficie) |  |  | pok. 0.06 | VI 2024 r. | 1
14 | Midea | klimatyzator wewętrzny (na suficie) |  |  | pok. 1.21 | VI 2024 r. | 1
15 | Midea | klimatyzator wewętrzny (na suficie) |  |  | pok. 1.17 | VI 2024 r. | 1
16 | Midea | jednostki naściennej (wymiennik układu) w serwerowni | MI-28G/DHN1-M |  | serwerownia | VI 2024 r., XI 2024 r. | 2
17 | Midea | agregat zewnętrzny typ. VBF | MV5-X400W/V2GN1 |  | agregat zewnętrzny | VI 2024 r. | 1