## Część I Opole
| Załącznik 1 | Część I
| Wykaz urządzeń i ich lokalizacji, terminy, częstotliwość świadczonych usług | Opole
| PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU | 45-331 OPOLE ul. Rejtana 3B
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GA71VA | klimatyzator ścienny | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GE50VA |  |  |  | X | X | X
2 | DAIKIN | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RZASG100M7Y1B | klimatyzator ścienny |  |  | X | X | X
| DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FAA100A |  | 2 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
3 | DOSPEL - Erato | wentylacja mechaniczna | 2/N-21A/1-1/P | centrala nawiewna naziemna podwieszana obsługująca salę obsługi wyposażona w filtr kieszeniowy FK-EU4/EC2,nagrzewnicę wodną NW2/ECP2, chłodnicę freonową CF4/EC2, wentylator RH40C/M-90/4P/1,1. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dospel-Deimes | wentylacja mechaniczna | 2/N-21A/1-1/P | centrala nawiewna podwieszana obsługująca salę narad wyposażona w filtr kieszeniowyFK-EU4/EC2,nagrzewnicę wodną NW2/ECP2, chłodnicę freonową CF4/EC2, wentylator RH40C/M-90/4P/1,1. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Rosenberg | wentylatory dachowe | DA-160 | producent Uniwersal sp. z o.o. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Systemair | wentylatory kanałowe |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | M.A.S. | agregat chłodniczy APS 016-30-S | SO909010-1 | czynnik chłodniczy R/407C | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | M.A.S. | agregat chłodniczy APS 016-30-S | SO909010-2 | czynnik chłodniczy R/407C | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GB50VA | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC50VA |  |  |  | X | X | X
10 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC35VA |  |  |  | X | X | X
11 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GB50VA | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GA 71VA |  |  |  | X | X | X
12 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GB50VA | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GE50VA |  |  |  | X | X | X
13 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC35VA |  |  |  | X | X | X
14 | THERMAZONE | kurtyna powietrzna | AD 215 W | nad wejściem głównym są dwie kurtyny powietrzne, które mają jedno sterowanie | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | DEFENDER | kurtyna powietrzna | brak danych |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | MITSUBISHI | jednostka wew. i zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | Inverter | jednostka wew. i zewn. |  | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 20 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 2 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| OPOLSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W OPOLU | 45-358 OPOLE ul. Cementowa 6
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna |  | klimatyzator ścienny | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH 24AK |  |  |  | X | X | X
2 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FT35GV1B | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | R35DB7V11 |  |  |  | X | X | X
3 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FT35GV1B | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | R35DB7V12 |  |  |  | X | X | X
4 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FT35GV1B | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | R35DB7V13 |  |  |  | X | X | X
5 | FONKO | klimatyzator jednostka wewnętrzna | Fo-E124LG | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | Fo-E129LG |  |  |  | X | X | X
6 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  |  |  | X | X | X
7 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  |  |  | X | X | X
8 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  |  |  | X | X | X
9 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  |  |  | X | X | X
10 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  |  |  | X | X | X
11 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  |  |  | X | X | X
12 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  |  |  | X | X | X
13 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  |  |  | X | X | X
14 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AIE |  |  |  | X | X | X
15 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARXB25 | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARXB25 | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARXB25 | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARXB25 | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARX25 | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ATBX25/ARX25 | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wew. i zew. | ASH-09AIE | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 22 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU | 45-331 OPOLE ul. Rejtana 3A
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC35VA |  |  |  | X | X | X
2 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GC35VA |  |  |  | X | X | X
3 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC35VA | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-GA35VA |  |  |  | X | X | X
4 | THERMAZONE | kurtyna powietrzna | AD 200A/E/W |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wew. i zew. | FTXS25K/RXS25K | klimatyzator ścienny seria K001083 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | MITSUBISHI ELEKTRIC | klimatyzator jednostka wew. i zew. | MUZ-HJ 25 VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | MITSUBISHI ELEKTRIC | klimatyzator jednostka wew. i zew. | MUZ-HJ 25 VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | MITSUBISHI ELEKTRIC | klimatyzator jednostka wew. i zew. | MUZ-HJ 25 VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | AIRWELL | klimatyzator jednostka wew. i zew. | HKD024/YKD024 | klimatyzator ścienny | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | AIRWELL | jednostka wewnętrzna | HDM12/YHDM12 | klimatyzator ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 9 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| OPOLSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W OPOLU | ul. Drzymały 22 45-342 Opole
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | SINCLAIR HIGH POWER | agregat zewnętrzny | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E48AI | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E48AI | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | SINCLAIR MULTI INVERTER | jednostka zewnętrzna | MS-E36AIN | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
37 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
38 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
39 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
44 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
46 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
47 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
48 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
49 | SINCLAIR HIGH POWER | jednostka zewnętrzna | MS-E56AI | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
50 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
51 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
52 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
53 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
54 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H09AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
55 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
56 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
57 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
58 | SINCLAIR | jednostka zewnętrzna | MS-E14AIn | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
59 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
60 | SINCLAIR INVERTER | jednostka wewnętrzna | MS-H07AIZ | klimatyzator multisplit ścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
61 | Fujistu Super Wave | jednostka wewnętrzna | AMY12UAS-W | klimatyzator okienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
62 | SINCLAR INVERTER | jednostka wewnętrzna | ASH-18BIF2 | klimatyzator | 2 |  | 0 | 0 | 0
63 | SINCLAR INVERTER | jednostka wewnętrzna | ASH-24BIF2 | klimatyzator | 2 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
64 | Kaisai inwerter | jednostka wewnetrzna | KFU-24HRF | klimatyzator | 2 |  | 0 | 0 | 0
65 | Mitsubishi Electric | klimatyzator naścienny | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
66 | Mitsubishi Electric | klimatyzator naścienny | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
67 | Mitsubishi Electric | klimatyzator naścienny | MSZ-HJ25VA | klimatyzator naścienny | 1 |  | 0 | 0 | 0
68 | SINCLAIR | jednostka zewnętrzna | MS-E14AIN | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
69 | SINCLAIR | jednostka zewnętrzna | MS-E14AIN | agregat zewnętrzny | 1 |  | 0 | 0 | 0
70 | Mitsubishi Electric | klimatyzator jednostka wewnętrzna | 3E00030TR | klimatyzator ścienny | 2 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | 79A769H09 | klimatyzator ścienny |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
71 | Mitsubishi Electric | klimatyzator wewnętrzny | MUZ-HR35VF-E1-CE |  | 2 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator zewnętrzny | MULTISYSTEM mv-E36BI |  |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
72 | SINCLAIR | klimatyzator wewnętrzny | 4S1461000558, SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
73 | SINCLAIR | klimatyzator wewnętrzny | 4S14510003007,SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
74 | SINCLAIR | klimatyzator wewnętrzny | 4S14510003031, SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
75 | SINCLAIR | klimatyzator wewnętrzny | 4S14510003017, SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
76 | MITSUBISCHI | klimatyzator jednostka wew. i zew. |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
77 | MITSUBISCHI | klimatyzator jednostka wew. i zew. |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
78 | MITSUBISCHI | klimatyzator jednostka wew. i zew. |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 73 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 5 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| Łączna kwota netto za realizację części I | Łączna kwota brutto za realizację części I
| 0 | 0
(kwotę należy przenieść do Formularza ofertowego)

## Część II Nysa
| Załącznik 1 | Część II
| Wykaz urządzeń i ich lokalizacji, terminy, częstotliwość świadczonych usług | Nysa
| URZĄD SKARBOWY W NYSIE | 48-300 NYSA ul. B. Krzywoustego 23
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | DAIKIN | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RZASG100M7Y1B | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2026 r., XI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | DAIKIN FAA100A |  | serwerownia |  | 2 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
2 | MITSUBISHI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MXZ-2A52YA | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC25VA | klimatyzator ścienny | pok. 414 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC25VA | klimatyzator ścienny | pok. 415 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | TOSHIBA | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RAS-18N3KVP-E/ | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-18N3KVP-E | klimatyzator ścienny | pok. 413 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | MITSHUBISHI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC25VA | klimatyzator ścienny | pok. 411 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-GC25VA | klimatyzator ścienny | pok. 412 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MXZ-3A54VA | jednostka zewnętrzna | dach płaski |  |  |  | X | X | X
5 | TOSHIBA | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RAS-3M26GAV-E1 | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 405 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 416 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 417 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | TOSHIBA | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RAS-6434XAV | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 314 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 315 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 316 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAS-M10SKV-E | klimatyzator ścienny | pok. 317 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  | jednostka zewnętrzna | dach płaski | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AOY25AZCL | klimatyzator ścienny | sala narad 406 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AOY25AZCL | klimatyzator ścienny | sala narad 406 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | SONNIGER GUARD 200 E | kurtyna powietrzna | CG0024 |  | znajduje się nad drzwiami wejściowymi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | 107 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | 108 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | 109 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | 110 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | 111 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | 115 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | 116 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | 119 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | 120 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | pokój socjalny | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | VRF | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MDVI3A-22WMVR12E |  | ochrona | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | VRF | jednostka zewnetrzna | MDVO-VI400V2P1B |  |  | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
24 | Ventus compact s | centrala wentylacyjna | VVS005-15S | podwieszana centrala wentylacyjna z rekuperacją | Piwnica pom.4 | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 29 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 2 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| OPOLSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W OPOLU ODDZIAŁ CELNY NYSA | ul. Otmuchowska 50, 48-300 NYSA
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | MITSUBISHI ELECTRIC (nowa serwerownia) | klimatyzator jednostka zewnętrzna | MUZ-AP71VG | jednostka zewnętrzna do serwerowni |  | VI 2026 r., XI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | MSZ-AP71VGK | klimatyzator ścienny | serwerownia |  | 2 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | wartość netto | wartość brutto
| PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU CENTRUM MANDATOWE NYSA | ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | VIVAX | jednostka wewnetrzna z jednostką zewnętrzną | brak danych | brak danych | pok. 101 - gabinet Naczelnika | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | RAV | klimatyzator ścienny | pok. 7 przyziemie | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | RAV | klimatyzator ścienny | pok. 7 przyziemie | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | RAV | klimatyzator ścienny | pok. 8 przyziemie | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | RAV | klimatyzator ścienny | pok. 8 przyziemie | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | MIRAI | klimatyzator ścienny | pok. 113 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | TOSHIBA | klimatyzator ścienny | MIRAI | klimatyzator ścienny | pok. 113 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 102 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 114 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 115 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 116 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 117 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 201 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 201A | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 215 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 216 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217A | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217B | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217B | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217C | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217D | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 217D | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 301 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 301 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 312 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 313 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314A | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314B | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314B | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314C | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314D | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 314D | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 401 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 402 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 414 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 415 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
37 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 416 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
38 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 416 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
39 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 417 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 417 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | klimatyzator ścienny | brak danych | klimatyzator ścienny | pok.418 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | jednostka zewnetrzna | brak danych | jednostka zewnętrzna | dach garażu | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
43 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | jednostka zewnetrzna | brak danych | jednostka zewnętrzna | dach garażu | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
44 | system klimatyzacji centralnej FUJITSU | urządzenie sterujące systemem | brak danych | urządzenie sterujące systemem | pok. 102 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  | jednostka zewnętrzna do serwerowni | pok. 305 na balkonie | VI 2026 r., XI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH/SOH-24BITW | klimatyzator ścienny | pok. 304 serwerownia |  | 2 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 42 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| Łączna kwota netto za realizację części II | Łączna kwota brutto za realizację części II
| 0 | 0
(kwotę należy przenieść do Formularza ofertowego)

## Część III pozostałe jednostki
| Załącznik 1 | Część III
| Wykaz urządzeń i ich lokalizacji, terminy, częstotliwość świadczonych usług | Pozostałe urzędy
| URZĄD SKARBOWY W BRZEGU | 49-305 BRZEG ul. Składowa 2
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | Przewidywane terminy przeglądów (m-ce i rok) | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYG24LFL | klimatyzator ścienny | ok.3 m n.p.t. | VI 2026 r., XI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYG24LFCA | klimatyzator ścienny | serwerownia |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH 12USCC | klimatyzator ścienny | ok.6m n.p.t. | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH 12USCCW | klimatyzator ścienny | C-33 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH9UFCC | klimatyzator ścienny | ok.6m n.p.t. | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH9USCCW | klimatyzator ścienny | C-34 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYG09LEC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYG09LECA | klimatyzator ścienny | C-25 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYR09LGC | klimatyzator ścienny | ok.3m n.p.t. | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYA09LGC | klimatyzator ścienny | B-4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYR09LGC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYA09LGC | klimatyzator ścienny | B-10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | FUJITSU | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOYR09LGC | klimatyzator ścienny | ok.3m n.p.t. | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASYA09LGC | klimatyzator ścienny | B-1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH9UFCC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH9USCCW | klimatyzator ścienny | A-23 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH12USCC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH12USCCW | klimatyzator ścienny | A-25 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | GENERALI | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AOH9UFCC | klimatyzator ścienny | ok.5m n.p.t. | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH9USCCW | klimatyzator ścienny | A-24 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | FUJITSU GENERALI typ Multi Split | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AO54UJBMR |  | przy budynku, poziom 0 | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | AO54UJBMR |  | przy budynku, poziom 0 |  |  |  | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-15 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-16 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-17 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-18 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-13 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-14 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-12 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS9UFADR | klimatyzator ścienny | C-20 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS14UFDR | klimatyzator ścienny | C-26 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS18UFAJR | klimatyzator ścienny | C-27 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS12UFADR | klimatyzator ścienny | C-28 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS7UFADR | klimatyzator ścienny | C-29 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | jednostka wewnętrzna | AS7UFADR | klimatyzator ścienny | C-30 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS7UFADR | klimatyzator ścienny | C-31 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | AS7UFADR | klimatyzator ścienny | C-32 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | TYWENT | centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna | ZWC-5R ZAM |  | pomieszczenie techniczne bud. C | VI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A37 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A33 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A34 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A35 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | GREE | klimatyzator typu split | GWH09KF-K3DNA5G | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A36 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Airwell | klimatyzator typu split | AWSI-HKD 0009-N11 | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A38 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Airwell | klimatyzator typu split | AWSI-HKD 0009-N11 | jedn. wewn. + jedn. zewn. klimatyzator ścienny | A39 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | ROTENSO JATO | Klimatyzator podstropowy | J70V | jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | ROTENSO JATO | Klimatyzator podstropowy | J70V | jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A15 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
23 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A16 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
24 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A26 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
25 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A27 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
26 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | A28 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
27 | VTS | centrala wentylacyjna z rekuperacją | VVS021-R-FPHV | centrakla zewnętrzna | sala obsługi klienta | VI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
28 | FLOWAIR SLIM | kurtyna powietrzna | SLIM-E/WIN-100 | kurtyna powietrzna | główne wejście do budynku | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 38 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 4 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH | 48-100 GŁUBCZYCE ul. Fabryczna 2
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | DAIKIN INVERTER | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTKS71FV1B/E005246 | klimatyzator ścienny | pok. 219 | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | FTKS71FV1B/E004732 | klimatyzator ścienny | serwerownia |  |  |  | X | X | X
2 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH -09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 227 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH -09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 227 |  |  |  | X | X | X
3 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH- 09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 221 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH- 09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 221 |  |  |  | X | X | X
4 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AP | klimatyzator ścienny | pok. 222 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AP | klimatyzator ścienny | pok. 222 |  |  |  | X | X | X
5 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 218 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 218 |  |  |  | X | X | X
6 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 119 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09AKPT | klimatyzator ścienny | pok. 119 |  |  |  | X | X | X
7 | SINCLAR SPLIT | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASHC-07X2+12CS | klimatyzator ścienny | pok. 116 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASHC-07X2+12CS | klimatyzator ścienny | pok. 116 |  |  |  | X | X | X
8 | SINCLAR SPLIT | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASHC-07X2+12CS | klimatyzator ścienny | pok. 117 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASHC-07X2+12CS | klimatyzator ścienny | pok. 117 |  |  |  | X | X | X
9 | SINCLAR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASFU-18A | klimatyzator ścienny | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASFU-18A | klimatyzator ścienny | sala obsługi |  |  |  | X | X | X
10 | SINCLAR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASFU-18A | klimatyzator ścienny | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASFU-18A | klimatyzator ścienny | sala obsługi |  |  |  | X | X | X
11 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09ACPT | klimatyzator ścienny | pok. 217 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09ACPT | klimatyzator ścienny | pok. 217 |  |  |  | X | X | X
12 | MITSUBISHI | jednostka wewnętrzna | NSZ- HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok.215 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | jednostka zewnętrzna | NSZ- HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok.215 |  |  |  | X | X | X
13 | SINCLAR | jednostka wewnętrzna | FTXV50/RXV50 | klimatyzator ścienny | pok. 223 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | jednostka zewnętrzna | FTXV50/RXV50 | klimatyzator ścienny | pok. 223 |  |  |  | X | X | X
14 | DAIKIN | jednostka wewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 224 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | jednostka zewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 224 |  |  |  | X | X | X
15 | DAIKIN | Jednostka wewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 225 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Jednostka zewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 225 |  |  |  | X | X | X
16 | DAIKIN | Jednostka wewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 226 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Jednostka zewnętrzna | FTXV25/RXV25 | klimatyzator ścienny | pok. 226 |  |  |  | X | X | X
17 | KAISAI | jednostka wewn. z jednostką zewn. | KFU-12HRF-N | klimatyzator ścienny | pok.113 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | SINCLAIR | jednostka wewn. z jednostką zewn. | ASH-09 AIR3 | klimatyzator ścienny | pok.123 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | SINCLAIR | jednostka wewn. z jednostką zewn. | ASH-09 AIR3 | klimatyzator ścienny | pok.213 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | SINCLAIR MULTI SPLIT | agregat zewnętrzny nr 4R55220004503 | MV-E36B12 | klimatyzator ścienny |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
21 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520001596 | klimatyzator ścienny | pok. 211 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
22 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520000047 | klimatyzator ścienny | pok. 212 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
23 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520001723 | klimatyzator ścienny | pok. 110 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
24 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520001725 | klimatyzator ścienny | pok. 228 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
25 | SINCLAIR MULTI SPLIT | agregat zewnętrzny nr 4R55220004565 | MV-E36B12 | klimatyzator ścienny |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
26 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520000086 | klimatyzator ścienny | pok. 214 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
27 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520000076 | klimatyzator ścienny | pok. 220 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
28 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520001736 | klimatyzator ścienny | pok. 120 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
29 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | 4T71520000036 | klimatyzator ścienny | pok. 118 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 26 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. P. Skargi 19
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | VBW CLIMA GDYNIA | aparat grzewczo- wentylacyjny z przepustnicą powietrza filtrem i nagrzewnicą wodną | TGW 11- N1 | wentylacja nawiewna z przepustnicą, filtrem i nagrzewnicą wodną, układ wyposażony w kanałowy czujnik temperatury | sala obsługi podatnika | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | LHG KANALFLAKT AB SZWECJA | układ kanałów wywiewnych zakończonych wentylatorem dachowym | TFER 315 | kanały wywiewne zakończone wentylatorem dachowym TFER315M | wentylator zamontowany na dachu, na trzonie wentylacyjnym | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | DAIKIN | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RZASG125M7Y1B | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2026 r., XI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
4 |  | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FHA125A | klimatyzator ścienny | serwerownia |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | DAIKIN | klimatyzator kasetonowy | RY 45DA7V1 |  | sala obsługi podatnika, jedn. zewnętrzna zlokalizowana na wysokości 2,8 m n.p.t. | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | OLEFINI | kurtyna powietrzna | KEH -36 |  | nad wejściem głównym do US | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | DAIKIN INVERTER | DAINKIN SPLIT ŚCIENNE komplet FTX25JV/RX25JV | brak danych | klimatyzator - 1 szt., czynnik chłodniczy R410A | pok. 409 nad drzwiami | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | DAIKIN INVERTER | Daikin Split ścienne komplet FTX25JV/RX25JV | brak danych | klimatyzator - 1 szt., czynnik chłodniczy R410A | pok. 413 nad drzwiami | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | DAIKIN INVERTER | Daikin Split ścienne komplet FTX25JV/RX25JV | brak danych | klimatyzator - 1 szt., czynnik chłodniczy R410A | pok. 416 nad drzwiami | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | DAIKIN INVERTER | DAINKIN SPLIT ŚCIENNE komplet FTXN35MB/RXN35MB | brak danych | klimatyzator - 1 szt. , czynnik chłodniczy R410A | pok. 412 nad drzwiami | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | ROTENSO | KASI 3,5 kW | brak danych | klimatyzator ścienny, jednostka zew. na dachu | pok. 211 nad drzwiami | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | ROTENSO | KASI 3,5 kW | brak danych | klimatyzator, jednostka zew. na dachu | pok. 309 nad drzwiami | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | MITSUBISHI ELECTRIC | klimatyzator jednostka wew. z jednostką zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok. 204 -Sekretariat | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | MITSUBISHI ELECTRIC | klimatyzator jednostka wew. z jednostką zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok. 203 -Gabinet Naczelnika | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | MITSUBISHI ELECTRIC | klimatyzator jednostka wew. z jednostką zewn. | MSZ-HJ25VA | klimatyzator ścienny | pok. 205 -Gabinet Zastępcy Naczelnika | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T70V | sufit | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T70V | sufit | sala obługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | ROTENSO | Klimatyzator kasetonowy - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T70V | sufit | sala obługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 108 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 112 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 113 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 114 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 115 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 206 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 209 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 213 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 214 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 215 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 216 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
30 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 306 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
31 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 307 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 308 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 311 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 312 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 313 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | SINCLAIR | klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | ASH 98BIR | klimatyzator ścienny | pok. 314 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
37 | MITSUBISHI ELECTRIC | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | 3E003089TR (wew.) 2C023936TR (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 104 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
38 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T014140 (wew.) T003073 (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 305 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
39 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T013651 (wew.) T003074 (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 315 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
40 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T014139 (wew.) T002836 (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 19 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
41 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | T014146 (wew.) T003325 (zew.) | klimatyzator ścienny | pok. 17 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
42 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 403 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 404 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
44 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 405 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
45 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 408 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
46 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 415 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
47 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 414 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
48 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy - jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | UKURA U26Wi/o R12 | klimatyzator ścienny | pok. 417 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 46 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU | 46-200 KLUCZBORK ul. Sienkiewicza 22 A
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | FUJITSU | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASY 24RGB-W | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ADY 24RMAL | klimatyzator ścienny | ok. 3,5m n.p.t. |  |  |  | X | X | X
2 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy, jednostka wewnetrzna | T50V | klimatyzacja sufitowa | sala obsługi klienta | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator kasetonowy, jednostka zewnetrzna |  | dach budynku |  |  |  |  | X | X | X
3 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy, jednostka wewnetrzna | T50V | klimatyzacja sufitowa | sala obsługi klienta | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator kasetonowy, jednostka zewnetrzna |  | dach budynku |  |  |  |  | X | X | X
4 | ROTENSO | klimatyzator kasetonowy, jednostka wewnetrzna | T50V | klimatyzacja sufitowa | sala obsługi kliebta | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator kasetonowy, jednostka zewnetrzna |  | dach budynku |  |  |  |  | X | X | X
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 3 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH | 47-300 KRAPKOWICE ul. Opolska 96 A
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | DAIKIN – inwerter proffesional | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTKS71FV1B | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RKS 71FV1B |  | 2,5 m n.p. 1 swobodny dostęp |  |  |  | X | X | X
2 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | LT – B2861CL | klimatyzator ścienny | sala obsługi podatnka | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | 2,5 m n.p. 1 swobodny dostęp |  |  |  | X | X | X
3 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | LT – B2861CL | klimatyzator ścienny | SOP | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | 2,5 m n.p. 1 swobodny dostęp |  |  |  | X | X | X
4 | OLEFINI | kurtyna powietrzna | brak danych |  | przed drzwiami wejściowymi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | DAIKIN | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  | klimatyzator ścienny | pok. 16, sekretariat | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
|  | klimatyzator jednostka wewnętrzna |  |  |  |  | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
6 | SINCLAR | jednostka wew. i zewn. | ASH-18bIV | klimatyzator ścienny | pok. 12 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | SINCLAR | jednostka wew. i zewn. | ASH-09BIV | klimatyzator scienny | pok. 13 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | ROTENSO | jednostka wew. i zewn. | K35Vi/K35Vo | klimatyzator ścienny | pok.10 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | ROTENSO | jednostka wew. i zewn. | K35Vi/K35Vo | klimatyzator ścienny | pok. 11 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | ROTENSO | jednostka wew. i zewn. | K35Vi/K35Vo | klimatyzator ścienny | pok. 14 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | ROTENSO | jednostka wew. i zewn. | K35Vi/K35Vo | klimatyzator ścienny | pok. 15 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | SINCLAR | jednostka wew. i zewn. | ASH-09BIV | klimatyzator ścienny | pok. 20 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | AERMEC | centrala wentylacyjna | P-400C | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | AERMEC | centrala wentylacyjna | PRO-600EC | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | AERMEC | centrala wentylacyjna | P-400EC | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
19 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | centrala wentylacyjna | korytarz I piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
20 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | pompy ciepła centrali wentylacyjnej | korytarz, parter i piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | pompy ciepła centrali wentylacyjnej | korytarz, parter i piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
22 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | pompy ciepła centrali wentylacyjnej | korytarz, parter i piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
23 | AERMEC | centrala wentylacyjna | URHE CF 10A | pompy ciepła centrali wentylacyjnej | korytarz, parter i piętro | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 11 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 12 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE | uL. M. Skłodowskiej-Curie 12, 46-100 NAMYSŁÓW
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 1.19 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 1.20 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 1.03 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 1.02 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 0.13 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 1.06 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 0.14 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-22G/DHN1-M |  | pok. 2.03 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 2.04 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 2.02 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 1.08 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Midea | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MI-28G/DHN1-M |  | pok. 0.04 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Midea | klimatyzator wewętrzny (na suficie) |  |  | pok. 0.06 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Midea | klimatyzator wewętrzny (na suficie) |  |  | pok. 1.21 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Midea | klimatyzator wewętrzny (na suficie) |  |  | pok. 1.17 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Midea | jednostki naściennej (wymiennik układu) w serwerowni | MI-28G/DHN1-M |  | serwerownia | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | Midea | agregat zewnętrzny typ. VBF | MV5-X400W/V2GN1 |  | agregat zewnętrzny | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
18 | Mitsubishi | klimatyzator naścienny wewnętrzny | MSz-HR25VF |  | sala obsługi podatnika | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Mitsubishi | agregat zewnętrzny | MSz-HR25VF |  | sala obsługi podatnika | VI 2026 r. |  |  | X | X | X
20 | GREE | klimatyzator naścienny wewnętrzny | GREE GWH1 |  | serwerownia | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | Systemair | centrala wentylacyjna | SR 03 EL-L-CAN | 2 | sala obsługi podatnika 0.02 | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
22 | Systemair | centrala wentylacyjna | SR 03 EL-L-CAN | 2 | sala narad 1.17 | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
23 | Systemair | wentylator osiowy |  |  | toaleta II p. |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | Systemair | wentylator osiowy |  |  | toaleta II p. |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Systemair | wentylator osiowy |  |  | parter |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | Systemair | wentylator osiowy |  |  | parter |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | Systemair | wentylator osiowy |  |  | parter |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | SONNIGER GUARD 150 E | kurtyna powietrzna | CG0023 |  | parter | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 22 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 4 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE | 46-300 OLESNO ul. Pieloka 21
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTKS60E | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ok. 4 m n. p. t. |  |  |  | X | X | X
2 | LG Electronics | klimatyzator jednostka wewnętrzna | S12AW | klimatyzator ścienny | pok. 108 A | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ok. 4m n.p.t. |  |  |  | X | X | X
3 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXK25S/RXK25S | klimatyzator ścienny | pok. 210 B | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ok. 7m n.p.t. |  |  |  | X | X | X
4 | MITSUBISHI | jednostka wewn. i zewn. | Electrinic Inverter | klimatyzator ścienny | pok. 203 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | MITSUBISHI | jednostka wewn. i zewn. | MSZ-25HJ | klimatyzator ścienny | pok. 109 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | MITSUBISHI | jednostka wewn. i zewn. | Electrinic Inverter | klimatyzator ścienny | pok. 209 B | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 201 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 202 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 204 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 205 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 206 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 207 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 208 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 209 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 210 A | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 211 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | ROTENSO | jednostka wewnętrzna | U26W 2,6 kW | klimatyzator ścienny | pok. 212 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-24BITW | klimatyzator ścienny | sala obsługi - poczekalnia | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
19 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-24BIK | klimatyzator ścienny | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
20 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | pok. 1 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
21 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | pok. 2 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
22 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | pok. 3 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
23 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | pok. 101 A | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
24 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 101 B | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
25 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 102 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
26 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 103 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
27 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 104 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
28 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 105 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
29 | SINCLAIR | jednostka wewnętrzna | SIH-09BIK | klimatyzator ścienny | p. 106 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
30 | MITSUBISHI ELECTRIC | jednostka wewn. i zewn. | 797832H06 wew., 2C007887TR zew. | klimatyzator ścienny | sekretariat pok. 108B | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 29 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU | 48-200 PRUDNIK ul. Kopernika 1A
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | INWERTER Daikin 5 kW | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTX50GV | klimatyzator ścienny | serwerownia | VI 2026 r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RX50GV |  | ściana boczna budynku na wysokości ok. 6 m |  |  |  | X | X | X
2 | LHG KANALFLAKT AB SZWECJA | kanały wentylacyjne | 315-4 | wywiew powietrza odbywa się przez kanały wywiewne zakończone wentylatorem dachowym CATA typ B 15 | sala obsługi | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | INWERTER PO9RL 2.5/3.2 KW | klimatyzator ścienny | pok. 107 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ściana boczna budynku |  |  |  | X | X | X
4 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | INWERTER PO9RL 2.5/3.2 KW | klimatyzator ścienny | pok.108 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ściana boczna budynku |  |  |  | X | X | X
5 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | INWERTER PO9RL 2.5/3.2 KW | klimatyzator ścienny | 109a | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ściana boczna budynku |  |  |  | X | X | X
6 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | BASIC E12EM.NSH | klimatyzator ścienny | pok.306 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | BASIC E12EM.UA3 ZEW. |  | poddasze |  |  |  | X | X | X
7 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | BASIC 2,5 KW | klimatyzator ścienny | pok. 305 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | poddasze |  |  |  | X | X | X
8 | KAISAI | klimatyzator jednostka wewnętrzna | brak danych | klimatyzator ścienny | pok. 310 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | poddasze |  |  |  | X | X | X
9 | LG | klimatyzator jednostka wewnętrzna | BASIC 2,5 KW | klimatyzator ścienny | pok. 304 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | poddasze |  |  |  | X | X | X
10 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASF-30BI/ASGE-30BI | klimatyzator ścienny | sala obsługi 1 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
11 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASF-30BI/ASGE-30BI | klimatyzator ścienny | sala obsługi 2 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
12 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12 BIK | klimatyzator ścienny | pok. 302 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | poddasze |  |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
13 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12 BIK | klimatyzator ścienny | pok. 201 sala narad | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ściana boczna budynku |  |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
14 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12 BIK | klimatyzator ścienny | pok. 111 sekretariat | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ściana boczna budynku |  |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
15 | MITSUBISHI ELECTRIC | klimatyzator jednostka wewnętrzna | 3E003186TR wew. 20020149TR zew. | klimatyzator ścienny | pok. 311 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | poddasze |  |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
16 | MITSUBISHI ELECTRIC | klimatyzator jednostka wewnętrzna | 3E003085TR wew. 20023685TR zew. | klimatyzator ścienny | pok. 301 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna |  |  | ściana boczna budynku |  |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 15 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH | 47-100 STRZELCE OPOLSKIE ul. Opolska 13
LP. | NAZWA URZĄDZENIA | TYP URZĄDZENIA | MODEL | INFORMACJE DODATKOWE | LOKALIZACJA | PRZEWIDYWANE TERMINY PRZEGLĄDÓW | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | UWAGI | Cena jednostkowa netto za jeden przegląd jednego urządzenia | Wartość netto przeglądów razem kolumna F*H | Wartość brutto przeglądów razem
1 | TOSHIBA | klimatyzator jednostka wewnętrzna | RAV-SM806KRT-E |  | urządzenie klimatyzacyjne w pomieszczeniu serwerowni | VI 2026r., XI 2026 r. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RAV-SM803AT-E | [5 empty] | X | X | X
2 | VBW CLIMA ENGINEERING | centrala wentylacyjna podwieszana | C.W.P. SPS R-L-2900/100-SWD2/SWH-1-3-0 | w skład centrali wchodzą: nagrzewnica wodna, wentylatory dwubiegowe, filtr kasetowy EU-3 | sala konferencyjna | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | VBW CLIMA ENGINEERING | wentylacja mechaniczna | SPS 2-L-3500/100-SM/SWD-1/SWV2/SWH-1-3-0 | centrala składa się z następujących elementów: przepustnice kanałowe, nagrzewnica wodna, chłodnica freonowa, wentylatory dwubiegowe, filtr kasetowy EU-3, agregaf chłodniczy | sala obsługi podatnika | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | OLEFINI | kurtyna powietrzna | KEH -44P |  | wejście do urzędu | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | SPLIT INVERTER | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09 AIE wew. 4H71750001430 | dach budynku | pok. 401 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09 AIE zew. 4G35450002477 | [5 empty] | X | X | X
6 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09 AIE wew. 4H71760003422 |  | pok. 406 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09 AIE zew. 4G35460030480 | dach budynku |  |  |  |  | X | X | X
7 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09 AIE wew. 4H71760002287 |  | pokój 408 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09 AIE zew. 4G35460030420 | dach budynku |  |  |  |  | X | X | X
8 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | ASH-09 AIE wew. 4H71760002457 |  | pok. 412 | VI 2026 r. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | ASH-09 AIE zew. 4G35460030411 | dach budynku |  |  |  |  | X | X | X
9 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12BIK wew. 4S14620007388 | klimatyator ścienny | pok. 103 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | SIH-12BIK zew. 4U17830009783 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
10 | SINCLAIR | klimatyzator jednostka wewnętrzna | SIH-12BIK wew.4S14620007389 | klimatyator ścienny | pok. 104 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | SIH-12BIK zew.4U17830009369 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
11 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXF35E5V1B wew. T027548 | klimatyator ścienny | pok. 106 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RXF35E5V1B zew. T025179 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
12 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXF35E5V1B wew. T027593 | klimatyator ścienny | pok. 208 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RXF35E5V1B zew. T025313 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
13 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXF35E5V1B wew. T027546 | klimatyator ścienny | pok. 307 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RXF35E5V1B zew. T025260 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
14 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXF35E5V1B wew. T027542 | klimatyator ścienny | pok. 205 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RXF35E5V1B zew. T025356 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
15 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXF35E5V1B wew. T027591 | klimatyator ścienny | pok. 305 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RXF35E5V1B zew. T024953 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
16 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXF35E5V1B wew. T027581 | klimatyator ścienny | pok. 309 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RXF35E5V1B zew. T025315 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
17 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXF35E5V1B wew. T027582 | klimatyator ścienny | pok. 312 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RXF35E5V1B zew. T025180 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
18 | DAIKIN | klimatyzator jednostka wewnętrzna | FTXF35E5V1B wew. T027545 | klimatyator ścienny | pok. 404 | VI 2026 r. | 1 | przegląd gwarancyjny | 0 | 0 | 0
|  | klimatyzator jednostka zewnętrzna | RXF35E5V1B zew. T025316 | dach budynku |  | VI 2026 r. |  | przegląd gwarancyjny | X | X | X
[6 empty] | Liczba urządzeń z jednym przeglądem w trakcie umowy | 17 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Liczba urządzeń z dwoma przeglądami w trakcie umowy | 1 |  |  | wartość netto | wartość brutto
| Łączna kwota netto za realizację części III | Łączna kwota brutto za realizację części III
| 0 | 0
(kwotę należy przenieść do Formularza ofertowego)