# PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

Spisany w dniu…………………………………..

## Zamawiający Izba Administracji Skarbowej w Opolu przy ul. płk. Witolda Pileckiego 2;

## Umowa nr …………………………………..z dnia…………………………………………. r.

## Termin realizacja umowy do dnia ……………………………………………… r.

## Opis zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Miejsce Wykonania przeglądu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Zakres wykonanych prac serwisowych w SSWiN:

| L.p. | Zakres prac | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiary parametrów technicznych centrali alarmowej |  |  |
| 2. | Odczyt z pamięci zdarzeń wszystkich zarejestrowanych w ostatnim kwartale usterek, alarmów i nieprawidłowości w pracy systemu alarmowego, zdiagnozowanie przyczyny ich wystąpienia oraz usunięcie wykrytych usterek |  |  |
| 3. | Przegląd linii dozorowych systemu i aktywności dołączonych czujek alarmowych, sprawdzenie strefy chronienia i ewentualna korekta parametrów |  |  |
| 4. | Przetestowanie systemu poprzez wykonanie wszystkich dozwolonych programem instalacyjnym czynności manipulacyjnych dla różnych stanów pracy, |  |  |
| 5. | Sprawdzenie urządzeń zasilających system, pomiar parametrów zasilaczy oraz zasilania awaryjnego baterii akumulatorowych |  |  |
| 6. | Sprawdzenie działania wszystkich sygnalizatorów akustycznych i optyczno-akustycznych wewnętrznych i zewnętrznych |  |  |
| 7. | Sprawdzenie i przetestowanie sprawności przesyłu sygnałów alarmowych do służb ochrony poprzez nadajniki, dialery tel., moduły GSM itp |  |  |
| 8. | Przeprowadzenie testów urządzeń radiowych współpracujących z systemem tj. czujki bezprzewodowe, radiolinie, piloty, wymiana zużytych baterii |  |  |
| 9. | Kontrola i sprawdzenie działania komputera i UPSa oraz oprogramowania do współpracy z systemem alarmowym |  |  |
| 10. | Czyszczenie poszczególnych elementów wchodzących w skład SSWiN tj. czujek ruchu, klawiatur i inne. |  |  |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

## Zakres wykonanych prac serwisowych dla CCTV:

| L.p. | Zakres prac | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzenie rejestratorów cyfrowych poprawności zapisu i odtwarzania obrazów, korektę ustawień parametrów mających wpływ na poprawę jakości rejestracji na twardym dysku |  |  |
| 2. | Sprawdzenie czystości wnętrza rejestratorów i stanu wentylatorów, czyszczenie, odkurzenie, wymiana niesprawnych wentylatorów |  |  |
| 3. | Sprawdzenie poprawności działania klawiatury wynośnej do obsługi systemu CCTV |  |  |
| 4. | Sprawdzenie i utrzymanie w czystości monitorów LCD |  |  |
| 5. | Sprawdzenie poprawności działania i jakości obrazu wszystkich kamer, korekta ustawień i parametrów, czyszczenie obiektywów i szybek obudów zewnętrznych, sprawdzenie i pomiar napięć zasilających, sprawdzenie zamocowań, poprawa mocowań naruszonych, |  |  |
| 6. | Sprawdzenie i usunięcie nieprawidłowości odnotowanych i zgłaszanych przez obsługę systemów lub dozór techniczny |  |  |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Zakres wykonanych prac serwisowych dla SKD:

| L.p. | Zakres prac | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrolę poprawności działania czytników kart magnetycznych |  |  |
| 2. | Testowanie i kontrolę oprogramowania systemu, usunięcie zgłaszanych nieprawidłowości |  |  |
| 3. | Kontrolę poprawności działania komputera obsługującego SKD, |  |  |
| 4. | Kontrolę poprawności działania kontrolerów i interfejsów |  |  |
| 5. | Sprawdzenie i regulację elektrozaczepów, zwory elektromagnetycznej, |  |  |
| 6. | Sprawdzenie zasilaczy lokalnych, kontrola i korekta napięć zasilających i doładowania akumulatorów. |  |  |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data wykonania przeglądu: dnia ……………………………………………..

Potwierdzenie Wykonania usługi:

- ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA:

            - 1.